如何实现免疫含性激素报告

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-002
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-11
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户正式实现免疫含性激素报告的打印功能。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且SQLimsPRO系统环境。 

四，使用流程
   1.仪器设置
     新用户需要设置项目类别和仪器，在[文件]-[仪器设置]中，选择免疫仪器，如ACS 180SE，项目类别为“化学发光”。其余参数参考仪器。
   2.项目特征设置
     进入[设置]-[项目特征]中，选择类别为“化学发光”。按顺序添加以下特征：卵泡期、中期、黄体期、绝经期、未怀孕、怀孕等。
   3.项目设置
     进入[设置]-[项目设置]中，选择项目类别为“化学发光”，设置FT3、FT4等无性别差异项目的项目代号、名称、单位、参考上下限、递增量等。设置TSTO(睾酮)等仅有性别差异项目的参数，在参考上下限中可取任一性别的参考值(也可不设，全为0，但当报告单中没有性别时，将不打印参考范围)。添加到库中后，再选择该项目，选择性别年龄差异中的[只有性别差异]一项，点[输入差异]按钮，分别输入男性、女性的参考上下限。退出[输入差异]窗口后，点[修改]，保存该项目为只有性别差异的设置。设置PROG(孕酮)、E2-6(雌二醇)等有性别特征差异项目的参数，在参考上下限中可取任一性别的一般参考值。添加到库中后，再选择该项目，选择性别年龄差异中的[有性别特征差异]一项，点[输入差异]按钮，打开[输入差异]窗口。选择[男性]，选择[无特征差异]，输入男性的参考范围，添加到库中。选择[女性]，取消选择[无特征差异]，选择特征[卵泡期]，输入参考范围，添加到库中；选择特征[中期]，输入参考范围，添加到库中；选择特征[黄体期]，输入参考范围，添加到库中；选择特征[绝经期]，输入参考范围，添加到库中。退出[输入差异]窗口后，点[修改]，保存该项目为有性别特征差异的设置。
   4.报告格式
     要打印有特征差异项目的报告，报告格式有特别要求(如必须使用变化长报告，关联项目特征等)。在[文件]-[报告格式]中，选择[多特征参考纵向变长代号时间报告(160x55)]。如果用户对该格式不满意，可在[文件]-[自定义报告格式]中，对该格式进行修改。
   5.报告单打印
     打开SQLims服务程序(Srecv)，检验结果自动入库。打开[报告单管理]窗口，数据接收到后，点[刷新]，在[当天报告表]中，可以看到各样本的样本号，选择某样本，在[检验结果表]中，即可看到结果。输入该样本的病员信息，注意性别不要输错了。病员信息保存完后，[当天报告表]中出现病员姓名，点[预览]或[打印]，即可打印报告单了。报告单中的参考值只打印与该病员性别一致的参考上下限。注意，打印机纸张大小应设置为与实际情况一致，如A4。对于连续纸，如果用户习惯批量打印，可以设置为850x1100(0.01 英寸)。如果用户需要单张单张打印，而每张报告打印长度不超过一半，为了不浪费纸张，可以设置为850x550(0.01英寸)。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com