什么情况下需要复位

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-012
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-11
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户使用[复位]功能。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
    右下角蓝色接收程序，鼠标右键单击[复位]，即可完成该功能。
   1.进入[文件]-[仪器设置]，将仪器配置完后或修改仪器型号后，需要[复位]。
   2.进入[设置]-[项目设置]，对每个项目的添加或者修改过，如新添加一个项目，对已经添加过的项目，修改其的单位或参考值点修改后，都需要[复位]。                                           
   3.进入[设置]-[通道号]，进行项目通道号设置完后， 需要[复位]。
   4.进入[设置]-[项目设置]中设置的入库系数点修改后，需要[复位]。进入[报告单管理]-[其它]中，切换[本次使用入库系数]或[全部使用入库系数]后，同样也要[复位]。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com