如何使用入库系数

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-016
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户使用入库系数。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
   1.入库系数：入库时可以选择是否将原始结果乘上此系数进行入库。有些血常规标本经稀释后，其结果要乘上一个相应的倍数才能与实际一致。
   2.进入[设置]-[项目设置]中，“项目类别”中选择现在使用的仪器，选择需要使用入库系数的项目，输入“入库系数”后，按[修改]。如果不需要额外处理请保持为 1。（如果所有项目都要使用“入库系数”，则每个项目都需要分别[修改]。）按[关闭]。然后在右下脚兰色接收图标复位。
   3.右击屏幕右下角的思桥接收程序，选择“复位”即可。
   4.进入[报告单管理]-[其它]菜单下，选择“本次使用入库系数”还是“全部使用入库系数”,然后输入后“复位”，让仪器重新传一次。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com