如何使用[恢复]功能

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-020
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
   帮助用户使用恢复功能。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
   下面以BE COMPACT X仪器,系统重新安装为例.在重新安装前,系统进行了部分数据备份。
   1.进入[设置]-[项目类别]，点击“添加”，序号为3，在名称中输入[血凝]，代号中输入[xn]。
    2.进入[文件]-[仪器设置]，在仪器代号中选择[BE COMPACT X],项目类别中选择[血凝]，点击左下角的“添加”。然后右下角接收程序（蓝色图标）复位。
    3.进入[文件]-[系统注册]，根据注册信息中的内容注册。
    4.进入[文件]-[恢复]-[部分数据恢复]，选择恢复文件的路径。

五，附录
   如用户使用的是同一张安装盘,也可以在重新安装系统前将$workdir\路径备份下来,然后在重新安装后,将该路径文件复制上去就可以了。
   当重新安装系统后出现注册号无效的情况下,请和思桥公司联系,获取新的注册号。

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com