如何实现细菌报告

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-022
    版本：1.1
    开发时间：2005-05-08
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户使用细菌报告支持方案。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003,SQLimsPRO SBS014以上系统环境, 支持walkaway, Sensititre等仪器。

四，使用流程
   1.细菌报告特点
    一个细菌、一张报告、一个病人。
    每个细菌可以跟多个抗生素，抗生素通常包括名称， 抗菌环直径，结果，浓度。
   2.仪器传输结果
    细菌代号，抗生素代号，抗菌环直径，结果。
   3.仪器传输结果在报告中的位置
    细菌代号和抗生素并列作为项目代号传输过来,抗菌环直径在结果中以字符测值的形式出现,结果以flag的形式出现。
   4.对于细菌应该出现在报告信息内容处的操作方法
    a,进入[设置]-[项目设置]中,“微生物”中添加所有抗生素项目代号，名称等信息。“微生物名称”类别中添加细菌 项目代号,名称等信息并添加一个项目名称为“ITEMFREE”的项目，该项目中文名称为“任意项目”。
    b,进入[文件]-[仪器设置]，选择对应的仪器类别为"微生物".
    c,自定义报告编辑,选中一报告格式[编辑]，类型设置为定长（可指定项目），指定"细菌名称"控件为[细菌项目]类别，并设置名称为ITEMFREE.然后设置该控件关联为[项目名称（数组）]，前数组号设置为0可以。然后在该样本中出现细菌项目将出现在该报告中,其他控件编辑参考帮助说明。

五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com