ＡＩＤＳ检测方案

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-026
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户使用AIDS检测方案。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
   1.功能加载
    启动SQLims PRO系统，进入菜单[工具]-[功能管理]，按[添加]按钮，然后选择光盘\功能驱动\AIDS检测方案一\sq_11803.inf，按［打开］按钮，如果出现“是否替换”的询问，请按［是］。系统在显示添加成功信息后，您立即可以看到该功能的简介。
   2.选择使用该功能进行数据处理
    进入菜单[工具]-[工具栏]-[酶标专用处理方案管理]，然后您选择在方案选择中选择“AIDS检测方案一”，并在[酶标处理采用专用方案]的选择项目上打勾。按[确定]按钮，您将在酶标仪操作中采用本方案进行计算和数据处理。
   3.专用报告格式加载
    当前方案推荐采用“酶标板面报告(200x265)-AIDS检测方案一”的报告格式，该格式需要从光盘中加载，格式文件在光盘\报告格式\酶标板面报告(200x265)-AIDS检测方案一.txt.加载方法是：进入菜单[文件]-[自定义报告格式]，按[输入]按钮，然后选择上面的格式文件。您将在格式列表中看到上面格式。然后关闭本对话框，进入[文件]-[报告格式设置]，进入[酶标板面]的栏，选择上述报告格式，按[确认]。
   4.应用
    a, 选择适当的酶标仪，并进行正确的设置。
    b, 进入菜单[酶标仪]-[酶标仪操作]。
    c, 首先进行满足以下方案定义的布局，并保存，以前的布局可以通过布局选择进行使用。当然您也可以从光盘\酶标布局\中输入“AIDS检测方案一典型布局.txt”,然后在布局选择中输入一个名字，按[保存]，该布局将保存在系统中，以后可以直接使用。同时输入的数据起演示作用，以后将不再使用到。
    d, 然后选择项目，进行读板，取得数据后，按[计算]按钮进行计算。
    e, 计算完成后，按[属性]按钮对该板面的微板号码，试剂厂家等信息进行输入。输入完成后按[打印]按钮，就可以打印出符合要求的报告。
    f, 如在板面上需要显示该样本对应的病人的姓名，请进入[报告单管理]在对应的报告单中输入该病人的姓名。

五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com