如何实现酶标板面报告变长打印

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-027
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户实现酶标板面报告变长打印。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims PRO[SBS 008]及以上版本。

四，使用流程
   A,方案选择
    1.通过报告单管理对数据进行管理、打印。
     光盘\报告格式\酶标变长附图形报告单-整板数据单一报告方案.txt，该报告格式支持整板数据单一报告方案，该方案一个单位多个项目，一般12个或24个项目在一个板面上，每个项目根据位置固定其名称。
     该方案在酶标仪操作过程中，入库时提示用户输入编号，该编号决定该板面数据入库到报告中使用什么样本号。入库完成后，进入报告单管理，按打印就可以打印出该板面的报告。
    2.直接在酶标仪操作中进行打印
     光盘\报告格式\酶标板面变长附图形报告单(160x90).txt，该报告格式可以直接在酶标仪操作中进行使用，选择需要打印的板面，按[打印]按钮（SBS 008需要先按[计算])，就可以打印变长报告，未设置的孔将不打印在报告上。
   B,相关资料
    1.报告格式的输入输出
     从桌面进入SQLims PRO, 进入[文件]-[自定义报告]，按[输入]按纽，可以从光盘中加载新格式，按[输出]可以将修改的格式保存到文件，以输入到其他计算机中使用。
    2.报告格式的设置与使用
     从桌面进入SQLims PRO, 进入[文件]-[报告格式设置]-[通用]栏下，可以选择报告单管理中打印的报告格式。在[酶标板面]栏下，可以选择在酶标仪操作画面下，板面打印的报告格式。
    3.酶标专用方案的使用
     从桌面进入SQLims PRO, 进入[工具]-[工具栏]-[酶标专用处理方案管理]，其中可以选择当前使用的处理方案，如方案不存在，可以通过[工具]-[功能管理]-[添加]从光盘上\功能驱动\中加载。

五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com