两台仪器产生结果如何出在同一张报告上

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-029
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户两台仪器产生结果出在同一张报告上。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。两台仪器是仪器I, 仪器II, 计算机是计算机A,计算机B。

四，使用流程
   A，两台仪器不在同一个场所，采用两台独立计算机控制
    1.A上的检验项目，在计算机B上项目设置中添加上去。
    2.比如在计算机A上做100001到100010十个样本，在计算机B上也做100001到100010十个样本。
    3.在计算机A上的[报告单管理]中，选择[其它]-[批量样本转移合并]，然后在[原始样本起始号]中输入100001，在[原始样本终止号]中输入100010，然后在[目标样本起始号]中输入100101，[目标样本终止号]自动会生成100110，再选择[转移]（转移报告信息和检验结果），选择[确定]，计算机会提示：“转移操作将删除目标样本需要转移的信息，确认删除吗？”选择“是”。
    4.然后关闭报告单管理，进[文件]-[备份]-[部分数据备份]。将该数据备份在软盘上，或者通过E-mail的方式发给计算机B。
    5.然后到计算机B,进[文件]-[恢复]-[部分数据恢复]，将计算机A通过软盘或E-mail给计算机B上备份的数据导入。进[报告单管理]，选择[其它]-[批量样本转移合并]，然后在[原始样本起始号]中输入1000101，在[原始样本终止号]中输入100110，然后在[目标样本起始号]中输入100001，[目标样本终止号]自动会生成100010，再选择[合并]（合并检验结果），选择[确定]，计算机会提示：“合并操作将覆盖目标样本中结果，确认进行合并吗？”，选择[是]。然后在100001到100010中添加病员信息。
    6.这样两台仪器的结果将出在同一张报告单上。
   B，两台仪器在同一场所，采用两台连网的计算机控制（两台计算机可以相互访问）
    1.将计算机A上的检验项目，在计算机B上项目设置中添加上去。
    2.比如在计算机A上做100001到100010十个样本，在计算机B上也做100001到100010十个样本。
    3.在计算机A上的[报告单管理]中，选择[其它]-[批量样本转移合并]，然后在[原始样本起始号]中输入100001，在[原始样本终止号]中输入100010，然后在[目标样本起始号]中输入100101，[目标样本终止号]自动会生成100110，再选择[转移]（转移报告信息和检验结果），选择[确定]，计算机会提示：“转移操作将删除目标样本需要转移的信息，确认删除吗？”选择“是”。
   4.然后关闭[报告单管理]，进[文件]-[备份]-[部分数据备份]。将该数据备份在本地计算机中一指定路径。
   5.然后到计算机B,进[文件]-[恢复]-[部分数据恢复]，然后访问备份在计算机A上指定路径的数据，将计算机A上备份的数据导入。进报告单，选择[其它]-[批量样本转移合并]，然后在[原始样本起始号]中输入1000101，在[原始样本终止号]中输入100110，然后在[目标样本起始号]中输入100001，[目标样本终止号]自动会生成100010，再选择[合并]（合并检验结果），选择[确定]，计算机会提示：“合并操作将覆盖目标样本中结果，确认进行合并吗？”，选择[是]。然后在100001到100010中添加病员信息。
   6.这样两台仪器的结果将出在同一张报告单上。
  C，两台仪器在同一场所，采用一台计算机控制
   1.进[文件]-[仪器设置]，将仪器I的仪器序号设置为1， 将仪器II的仪器序号设置为2.
   2.仪器I上做10个样本，传到软件上将是100001到100010，仪器II上做10个样本，传到软件上将是200001到200010。
   3.进报告单，选择[其它]-[批量样本转移合并]，然后在[原始样本起始号]中输入200001，在[原始样本终止号]中输入200010，然后在[目标样本起始号]中输入100001，[目标样本终止号]自动会生成100010，再选择[合并]（合并检验结果），选择[确定]，计算机会提示：“合并操作将覆盖目标样本中结果，确认进行合并吗？”，选择[是]。然后在100001到100010中添加病员信息。
   4.这样两台仪器的结果将出在同一张报告单上。

五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com