如何进行过敏原体外检测

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-030
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户实现过敏原体外检测。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims PRO[SBS 007]及其以上版本。

四，使用流程
   1.仪器设置
     仪器必须选择SQLims支持的酶标仪,如Labsystems Mk3,SUNRISE,BIO-RAD MODEL 550,BIO-RAD MODEL 680,BIO-TEK ELx800,SM3_MB等。类别选择“酶标”。按[添加]按钮。
   2.方案应用
     进入菜单[文件]-[输入输出]-[设置] 按[应用方案]按钮，系统出现找方案的对话框，请选择光盘上的\应用方案\下的“过敏原体外检测应用方案-报告格式+项目设置.txt”文件，按[打开]按钮，系统自动加载该方案。
   3.设置专用应用方案
     进入菜单[工具]-[工具栏]-[酶标专用处理方案管理]，在该对话框中选择[酶标处理采用专用处理方案]，并在下面选择“过敏原体外诊断（博卡）”按确定。
   4.酶标仪操作、数据处理、入库
     进入菜单[酶标仪]-[酶标仪操作]，首先需要布局，并将该布局保存以便下次使用，请选择“标本类型”上的设置，以及其中的SMP,并在下面的重复次数中设置12次，然后在开始第一格中按一次按钮，再在第一行最后一列格中按一次按钮，一次布局1行1号样本，使用同样的方法布局阁行连续第2号样本，4行完成后，将开始号码修改为1后进行余下布局。完成后，达到每个样本两行布局。在[布局选择]中输入1234按保存，下次就可以使用了。然后在控制栏中，进行[连机]-[启动]-[读板]等操作。数据从仪器中传输过来后，数据将显示在板面上，请取消[自动计算]与[阴阳性]，按[计算]，提示“计算完毕”后，按[入库]。所有结果将进入检验结果表。
   5.报告打印
     进入[报告单]-[报告单管理]，可以看到4个样本，每个样本有24个项目，按[预览]您可以看到该病人的报告单24项，如在左边输入报告信息，您可以得到标准的报告单了。
   6.方案定义
     该方案定义，每个病人两行，第一列为每行的对照，是阴性或空白或阳性对照,第二列为IgE,第三,四...列为各种过敏原的项目。
     阴阳性判断可以重新根据需要进行调整，调整方案是：进入菜单[工具]-[工具栏]-[酶标专用处理方案管理]，按[属性]按钮，进入属性设置，您可以选择不同的范围来进行阳性判断。
 
五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com