如何使用酶标专用方案

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-047
    版本：1.0
    开发时间：2005-07-05
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    说明如何使用酶标专用方案进行信息处理。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLimsPRO以上系统环境。 

四，使用流程
    1.[SQLims PRO SBS017以前]
      a, 首先根据<如何添加功能驱动>将专用方案添加到系统中。
      b, 进入菜单[工具] - [工具栏] - [酶标专用方案管理]， 选择[酶标处理采用专用应用方案]，然后在下面选择需要使用的方案。
      c, 进入酶标仪操作，选择项目，布局，计算，当采用指定的方案。
      d, 如不需要使用专用方案，则在[酶标专用方案管理]窗口中取消选择[酶标处理采用专用应用方案]。然后重新进入酶标仪操作画面进行计算。
      e, 选择专用方案和项目无关，任何项目计算在选择[酶标处理采用专用应用方案]计算后将使用专用方案计算。

    2.[SQLims PRO SBS017及以后]
      a, 首先根据<如何添加功能驱动>将专用方案添加到系统中。
      b, 进入[酶标仪]-[酶标项目设置]，选择指定项目，选择[采用专用方案进行计算]，然后在下面选择需要的方案。
      c, 选择专用方案和项目有关，不同项目可以选择同一个方案，并且可以保留不同的设置（需要功能驱动支持）。
      d, 进入[酶标仪操作]，选择不同的项目可以进行读板，计算。

五，附录：

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com
    Tel:021-34228446/54505763. Fax:021-54260890