常见问题与解答-质控问题
一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-062
    版本：1.0
    开发时间：2006-04-04
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户解决经常会碰到的质控方面的问题。

三，使用环境
    无。

四，问题与解答
    [具体问题]：
    如何进行质控数据传输。
    [产生原因]：
    无。
    [解决方案]：
    A, 手工传输质控数据
    1.质控项目设置
      进入[质控]-[质控项目设置],对于需要做质控的项目进行设置或添加。
    2.数据传输
      进入[报告单]-[报告单管理]窗口，选择要传输的样本，单击[刷新]-[质控数据传输]，在质控数据传输窗口中，选择质控类型和标准质控，单击[确定]按钮，该样本数据作为质控样本数据传输成功。
   B, 自动传输质控数据
    1.质控项目设置
      进入[质控]-[质控项目设置],对于需要做质控的项目进行设置或添加。
    2.仪器设置中设置自动传输的样本
      进入[文件]-[仪器设置]，然后在“质控B1样本号”中输入“1”。单击[修改]按钮，右击右下角思桥图标“复位”。那么仪器每天传输的1号样本，将作为B1在数据传输到计算机时自动传输到质控表中。

    [具体问题]：
    [质控]-[质控项目设置]中，何时需要设置[批号]。
    [产生原因]：
    无。
    [解决方案]：
    默认[批号]中是空的，如您使用的质控项目的设置未变化，您不需要设置[批号]，当由于您换了一批质控标本，您的质控项目的设置变化了，而您又希望保留原来的质控标本的设置时，您有必要设置[批号]，您需要按[批号]后的[编辑]按钮，进入批号管理，增加新的批号，退出后，您就可以选择需要修改的项目进行修改。如您需要看默认的项目设置，请删除批号中内容到空的状态，您可以看到默认的质控项目的设置。

    [具体问题]：
    如何输出质控数据。
    [产生原因]：
    客户需要将质控数据输出为文件。
    [解决方案]：
    1.到[文件]-[输入输出]-[输出质控数据]，选择[起始日期]和[终止日期]，选择仪器代号，按[输出]，可以输出成文本文件格式。
    2.使用‘２００５通用质控数据传输’功能模块可以输出成csv格式文件，然后可以上传到临检管理系统。先添加该功能模块(需要SBS012版本以上)，然后到[文件]-[输入输出]-[结果信息]，选择[2005通用质控数据传输]，按[确定]打开该功能，选择需要传输的仪器和日期范围，按[输出]，保存成csv格式文件。

    [具体问题]：
    如果是12月份，进入[质控]-[质控报告管理]，没有可以选择的仪器。(该问题主要出现在SBS031和SBS032版本中)
    [产生原因]：
    BUG。
    [解决方案]：
    1.紧急解决方法：将系统时间改为11月份，进入质控报告管理，进入后将系统时间改正确。然后进行处理。
    2.添加对应版本的补丁程序。 

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com