常见问题与解答-输入输出问题
一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-063
    版本：1.0
    开发时间：2006-04-06
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户解决经常会碰到的输入输出方面的问题。

三，使用环境
    无。

四，问题与解答
    [具体问题]：
    在[文件]-[输入输出]-[设置]中，[项目设置]无法进行输入输出。
    [产生原因]：
    BUG。
    [解决方案]：
    添加该版本的最新补丁。

    [具体问题]：
    在[文件]-[自定义报告格式]中，输入报告格式时提示“该文件非法，操作中断”。
    [产生原因]：
    该报告格式文件被破坏。
    [解决方案]：
    用记事本打开该报告格式文件，把最后几行的空白删除，重新保存一下，再进行输入。

    [具体问题]：
    如何将数据输出成EXCEL文件格式进行保存。
    [产生原因]：
    无。
    [解决方案]：
    打开[文件]-[输入输出]-[结果信息]，根据需要，选择不同的输出格式，按[确定]，出现输出条件设置对话框，设置输出条件，按[确定]。（某些版本可能没有该功能)

    [具体问题]：
    如何将酶标板面信息中的OD值和测值输出成EXCEL文件。
    [产生原因]：
    无。
    [解决方案]：
    在[酶标仪]-[酶标仪操作]界面中，在[取得数据]中选择需要输出的板面，使用[数据]-[板面吸光度测值输出为ＥＸＣＥＬ文件]功能即可。(该功能需要在SBS026版本以上使用)

    [具体问题]：
    如何将软件中的设置信息(如报告格式、项目设置)等输出，以便下次安装系统时不需要重复设置相关信息，直接采用备份文件输入即可。
    [产生原因]：
    无。
    [解决方案]：
    打开[文件]-[输入输出]-[设置]对话框，选择要输出的选项(可以选中多个同时输出)，按[输出],输出成文本文件。下次安装好后直接进入该对话框，选择要输入的选项(可以选中多个同时输入)，按[输入]即可。（对于复杂的应用，可以使用[应用方案]按钮直接输入，如微生物应用方案)

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com