常见问题与解答-病理B超问题
一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-071
    版本：1.0
    开发时间：2006-04-10
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户解决经常会碰到的病理B超方面的问题。

三，使用环境
    无。

四，问题与解答
   [具体问题]：
   使用病理版本软件，在使用[报告单管理]-[视图]-[工具栏]-[影像处理一]功能中的[项目]设置时，已经设置了项目，但图片拍摄好后无法保存，提示是非图形项目。
   [产生原因]：
   图形项目中[高倍视野计算系数]和[低倍视野计算系数]没有设置为0。
   [解决方案]：
   把图形项目中[高倍视野计算系数]和[低倍视野计算系数]设置为0，非图形项目不要设置为0。
   
    [具体问题]：
    由于病理的诊断信息较多，一般都要超过一行，使用‘病理检验信息输入工具’可以输入多行，但打印出来确只有一行。
    [产生原因]：
    该工具版本不支持打印多行诊断信息。
    [解决方案]：
    请使用最新版本的‘病理检验信息输入工具’功能模块。

    [具体问题]：
    在使用[B超信息输入工具]时，点击其中的[概述]、[建议]和[诊断]出现错误对话框‘该对象不存在’。
    [产生原因]：
    对象未加载成功，可能是功能驱动问题。
    [解决方案]：
    请使用最新版本的‘B超信息输入工具’功能模块。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com      Tel:021-34228446. Fax:021-54260890