如何在SQLimsPRO上出两种不同类型仪器的报告

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-073
    版本：1.0
    开发时间：2006-05-17
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    用户实际只连接一台仪器，如血球仪，但用户希望在我们软件中利用手工输入功能输入生化仪的结果（生化仪没有和电脑连接)，并打印生化报告。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
    1.把右下角的蓝色接收程序，鼠标右键单击[退出]（酶标仪没有该程序，无需操作这一步），打开软件，进入[文件]-[仪器设置]对话框，选择[添加仪器](如出现提示对话框，都选[是]),出现查找对话框，找到‘虚拟仪器.inf’文件(该文件在发过来的‘虚拟仪器’文件夹下)，按[打开]，系统自动添加该仪器驱动。（如添加过程中出现提示，都按[是]或[确定]）
    2.在[文件]-[仪器设置]对话框，按[添加]，在[仪器代号]中选择‘虚拟仪器’这个驱动(在下拉列表的最后一行)，在[项目类别]中选择生化（此处请以您的实际情况进行选择，如您实际连的是生化，而手工输入的是血球，那此处就应当选择血球），在[通信端口]中选择另一个串口，如COM2，再按[添加]，如出现提示，请按[是]。右下角蓝色接收程序自动出现（如没有出现，请从[开始]-[程序]-[启动]下运行SQLimsServer即可打开该程序)，鼠标右键点击该程序，选择[设置]，把[纯单机版支持]前的勾去掉，按[确定]。
    3.在进入[报告单]-[报告单管理]界面，可以看到，样本号变为6位号码，以后血球传过来的样本号就是以1开头的，如100005，在手工输入生化样本号时，把第一位改成2开头，如200001，这样选择1开始的样本就可以打印出血球报告，选择2开始的样本就可以打印出生化报告了。
    4.由于添加了一台虚拟仪器，该仪器也需要进行注册（不注册只能试用，有一定期限），请到[文件]-[系统注册]对话框，在[医院名称]中输入实际的医院名称，按[确定]，再按[打印]，把该文本文件打印出来，发到我们的邮箱中(123@siqiao.com)，邮件中请写明医院名称，联系人，联系电话(最好是手机号码，这样我们可以直接把注册号发到手机上)。

五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com      Tel:021-34228446. Fax:021-54260890