SQLims7.1版本升级到SBS037[PACK3]版本说明
一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-074
    版本：1.0
    开发时间：2006-05-22
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户升级单机版产品。

三，使用环境
    操作系统Windows2000,WindowsXP以及SBS037[PACK3]版本系统环境。（建议最好使用WindowsXP操作系统，如使用Windows2000操作系统，请使用升级方法二)

四，使用流程
    重要注意事项：
    进行升级工作前请执行下面操作，先在C:\建立一个backup0的路径，然后以系统管理员(system)进入系统，[文件]菜单下，执行[备份]-[完全备份到文件]，然后选择C:\backup0路径，在文件名称中输入1，按[保存]按钮。系统会在完全备份完毕后提示备份成功。
    A，升级方法一：
    1.保留SQLims7.1版本软件，不需要删除。
    2.插入新版本光盘到驱动器中。
    3.在安装画面上按[安装SQLims系统]按钮。
    4.出现[思桥检验科管理系统使用协议]窗口，点击[Yes]。
    5.出现系统安装目录，点击[NEXT]。
    6.出现数据库安装目录，点击[NEXT]。
    7.出现系统备份目录，点击[NEXT]。
    8.选择安装方式，点击[NEXT]。
    10.出现默认启动程序文件夹，点击[NEXT]。软件将开始安装。
    11.软件将开始安装，安装结束，单击[Finish]。
    12.双击桌面的思桥图标(新版本的图标)，系统将提示“系统中已经有安装记录是否对已有的系统进行升级（如系统用户已经使用并希望保留以前数据请选择是）”，点击[是]。(老版本的桌面图标已经没有用了，可以进行删除)
    13.系统将出现“数据库升级进程显示”，升级完毕，将出现登录框，用户可以输入用户名和口令登入系统。
    14.进[文件]-[报告格式设置]-[通用]栏下，在[类别]中选择仪器的项目类别，如生化，选好后，[报告单标题]和[报告格式]变为空，也需要重新选择。

    B，升级方法二：
    1.若已经删除SQLims7.1版本的软件。
    2.插入新版本光盘到驱动器中。
    3.在安装画面上按[安装SQLims系统]按钮。
    4.出现[思桥检验科管理系统使用协议]窗口，点击[Yes]。
    5.出现系统安装目录，点击[NEXT]。
    6.出现数据库安装目录，点击[NEXT]。
    7.出现系统备份目录，点击[NEXT]。
    8.选择安装方式，点击[NEXT]。
    10.出现默认启动程序文件夹，点击[NEXT]。软件将开始安装。
    11.软件将开始安装，安装结束，单击[Finish]。
    12.双击桌面的思桥图标，系统将提示“系统中已经有安装记录是否对已有的系统进行升级（如系统用户已经使用并希望保留以前数据请选择是）”，点击[否],进入软件系统，点击[文件]-[恢复]-[从低版本ACCESS数据库备份完全恢复]，出现打开对话框，找到在[重要注意事项]中进行备份过的‘1.mdb’文件，按[打开]，系统将出现“数据库升级进程显示”，升级完毕，将出现登录框，用户可以输入用户名和口令登入系统。
    13.进[文件]-[报告格式设置]-[通用]栏下，在[类别]中选择仪器的项目类别，如生化，选好后，[报告单标题]和[报告格式]变为空，也需要重新选择。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com